28 РЕПУБЛИКА СРБИЈА – AП ВОЈВОДИНА

Дом здравља“Др Бошко Вребалов“ Зрењанин, 21.03.2016.г.

Зрењанин, Светосавска 31

Тел: (023) 530-820, 36-251, 563-706 i 565-655 Дел.бр. МВ 02-57/2

Факс: 566-188, 563-020 E-mail: nabavke@dzzrenjanin.rs

Наручилац: Дом здравља „Др Бошко Вребалов„ Зрењанин, Светосавска 31

Јавна набавка добара МВ 6/16 –МЕРНИ ИНСТРУМЕНТИ-АУДИОМЕТАР И МОНИТОР

Предмет:  Измена и допуна конкурсне документације

Позив за достављање понуда објављен je на Порталу јавних набавки дана 17.03.2016. године.

На основу члана 63. став 1. Закона о јавним набавкама (Сл.гласник РС бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Наручилац врши измену и  допуну конкурсне документације:

1) На страни 5 конкурсне документације, у одељку III “ Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис добара, радова или услуга, начин спровођења контроле и обезбеђења гаранције квалитета, рок извршења, место извршења или испоруке добара, евентуалне додатне услуге и сл. ”, а у оквиру карактеристика предметног добра за партију 1 – аудиометар, ставку 1 аудиометар, Наручилац врши следеће измене:

брише се

- алинеја „Димензије: 30x25x6“

мења се  алинеја „Тежина: до 1.5кг“ и гласи

- „Тежина: до 5кг“

Измена и допуна конкурсне документације чини саставни део исте. Остали делови Конкурсне документације остају непромењени.

Комисија за јавну набавку