28 РЕПУБЛИКА СРБИЈА – AП ВОЈВОДИНА

Дом здравља“Др Бошко Вребалов“ Зрењанин, 11.05.2016.г.

Зрењанин, Светосавска 31

Тел: (023) 530-820, 36-251, 563-706 i 565-655 Дел.бр. МВ 02-123/2

Факс: 566-188, 563-020 E-mail: nabavke@dzzrenjanin.rs

Наручилац: Дом здравља „Др Бошко Вребалов„ Зрењанин, Светосавска 31

Јавна набавка добара МВ 9/16 –ЕКГ АПАРАТ

Предмет:  Измена и допуна конкурсне документације

Позив за достављање понуда објављен je на Порталу јавних набавки дана 06.05.2016. године.

На основу члана 63. став 1. Закона о јавним набавкама (Сл.гласник РС бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Наручилац врши измену и  допуну конкурсне документације:

1) на страни 4/33 конкурсне документације у одељку II “ Врста, техничке карактеристике (спецификације), квалитет, количина и опис добара, радова или услуга, начин спровођења контроле и обезбеђења гаранције квалитета, рок извршења, место извршења или испоруке добара, евентуалне додатне услуге и сл. ”, а у оквиру Описа предметног добра, Наручилац врши измену и допуну , додајући и следеће карактеристике:

- Приказ стања батерије (тренутног капацитета)

- Пуњење батерије преко уграђеног пуњача интегрисаног у кућиште апарата

- минимум 100 пацијената са ЕКГ снимком и упрошћеним ЕКГ кривима (дијагностика)

2) На страни 4/33 конкурсне документације, у одељку II “ Врста, техничке карактеристике (спецификације), квалитет, количина и опис добара, радова или услуга, начин спровођења контроле и обезбеђења гаранције квалитета, рок извршења, место извршења или испоруке добара, евентуалне додатне услуге и сл. ”,  Наручилац врши следећу допуну:

„ Понуђач је дужан да достави извод из каталога са спецификацијама, којима доказује да понуђено добро одговара траженим карактеристикама добра које је предмет јавне набавке.“

3) На страни 7/33 конкурсне документације, у оквиру додатних услова Наручилац врши измену и допуну конкурсне документације на тај начин што  као додатни услов за учешће у поступку предметне јавне набавке додаје и:

„важеће Решење издато од стране Агенције за лекове и медицинска средства Србије о дозволи за стављање у промет сваког добра које  је предмет јавне набавке.

Доказ: Решење Агенције за лекове и медицинска средства о одобрењу за стављање у промет лека односно средства, а уколико ово решење гласи на друга правна лица потребно је доставити и овлашћење од тог правног лица за учешће на тендеру.

Доказ доставити у виду неоверене копије.

Напомена: У случају да се за неки од производа не издаје дозвола надлежног органа, односно Решење Агенције за лекове и медицинска средства, неопходно је да понуђач достави мишљење или други доказ издат од стране Агенције за лекове и медицинска средства, у којем се наводи да се за одређени производ не издаје тражено Решење.” “

Такође, у одељку “ Упутство како се доказује испуњеност услов”, на страни 10/33 конкурсне документације за предметну јавну набавку, а у оквиру доказивања додатних услова , Наручилац врши допуну, додајући и :

“Понуђач је у обавези да достави Решење издато од стране Агенције за лекове и медицинска средства Србије о дозволи за стављање у промет сваког добра које  је предмет јавне набавке. Доказ: Решење Агенције за лекове и медицинска средства о одобрењу за стављање у промет лека односно средства, а уколико ово решење гласи на друга правна лица потребно је доставити и овлашћење од тог правног лица за учешће на тендеру.

Доказ доставити у виду неоверене копије.

Напомена: У случају да се за неки од производа не издаје дозвола надлежног органа, односно Решење Агенције за лекове и медицинска средства, неопходно је да понуђач достави мишљење или други доказ издат од стране Агенције за лекове и медицинска средства, у којем се наводи да се за одређени производ не издаје тражено Решење.”

Измена и допуна конкурсне документације чини саставни део исте. Остали делови Конкурсне документације остају непромењени.

Комисија за јавну набавку