28 РЕПУБЛИКА СРБИЈА – AП ВОЈВОДИНА

Дом здравља“Др Бошко Вребалов“ Зрењанин,23.12.2016.г.

Зрењанин, Светосавска 31

Тел: (023) 530-820, 36-251, 563-706 i 565-655 Дел.бр. ОП 02-308/2

Факс: 566-188, 563-020 E-mail: nabavke@dzzrenjanin.rs

Наручилац: Дом здравља „Др Бошко Вребалов„ Зрењанин, Светосавска 31

Јавна набавка добара 10/16 – МЕДИЦИНСКА СРЕДСТВА, обликована по партијама

Предмет:  Измена и допуна конкурсне документације

Позив за достављање понуда објављен je на Порталу јавних набавки дана 29.11.2016. године.

На основу члана 63. став 1. Закона о јавним набавкама (Сл.гласник РС бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Наручилац врши измену  конкурсне документације:

У конкурсној документацији за предметну јавну набавку, у оквиру поглавља 2, које се односи на техничку спецификацију добара, на страни 5, Наручилац врши измену конкурсне документације у виду описа тражених добара:

„Партија 3 – ШПРИЦЕВИ

Опис:

Шприцеви морају да су троделни, стерилни, за једнократну употребу и појединачно паковани. Цилиндар и клип шприца су израђени од полипропилена медицинског квалитета. Цилиндар је провидан, што омогућава брзо и прецизно дозирање. Граничник на клипу шприца израђен је од интертне синтетичке гуме која је компатибилна са свим лековима. Клип мора лако и прецизно да се покреће дуж целе унутрашњости цилиндра шприца. Са luer-slip стандардним наставком за све игле.

Измена и допуна конкурсне документације чини саставни део исте. Остали делови Конкурсне документације остају непромењени.

Измена конкурсне документације ће бити објављена на Порталу јавних набавки.

Комисија за јавну набавку