28 РЕПУБЛИКА СРБИЈА – AП ВОЈВОДИНА

Дом здравља“Др Бошко Вребалов“ Зрењанин, 13.01.2020.г.

Зрењанин, Светосавска 31

Тел: (023) 530-820, 36-251, 563-706 i 565-655 Дел.бр. ОП 02-2/2

Факс: 566-188, 563-020 E-mail: nabavke@dzzrenjanin.rs

Наручилац: Дом здравља „Др Бошко Вребалов„ Зрењанин, Светосавска 31

Јавна набавка добара број ОП 16/19 – медицинска опрема - колпоскоп

Предмет:  Измена и допуна конкурсне документације

Позив за подношење понуда објављен je на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца  дана 27.12.2019. године.

На основу члана 63. став 1. Закона о јавним набавкама (Сл.гласник РС бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Наручилац врши измену и допуну конкурсне документације.

- У делу техничких карактеристика, Наручилац врши следећу измену и допуну :

" Врста предметног добра: колпоскоп

Техничке карактеристике предметног добра:

-Оптички колпоскоп са интегрисаним ЛЕД осветљењем.

-Животни век ЛЕД осветљења мора бити минимум 50.000 сати

- Уграђена стереоскопска бинокуларна глава на 45(

- Опсег нагињања бинокуларне главе од +20 до -70(

-Оптика са високим нивоом светлине са вишеслојном пресвлаком

- Струкутура колпоскопа - стабилност на широкој основи статива, са точкићима.

-Радијус статива треба да буде 600мм.

- Тежина тела уређаја 28кг

- Зглобни наставци и балансни систем на којем је глава колпоскопа треба да омогуће изузетно лаку покретљивост и манипулацију како по вертикалној, тако и по хоризонталној оси, без физичког померања самог постоља колпоскопа.

- Постојање централне ручке за лакшу манипулацију главе.

- Тростепено Галилејево увеличање са микрометричким фокусним системом.

-Опсег увеличања од x3.5 до x17.5, зависно од изабране комбинације објектива, бинокулара и очних наставака

- Могућност прикључивања на компјутер, видеоколпоскопију и фотографисања колпоскопских слика (опционално)"

- У делу ДОДАТНИХ УСЛОВА, Наручилац врши допуну конкурсне документације, и то:

ДОДАТНИ УСЛОВИ

Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке мора испунити додатне услове за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане овом конкурсном документацијом, а испуњеност додатних услова понуђач доказује на начин дефинисан у наредној табели, и то:

| Р.бр. | ДОДАТНИ УСЛОВИ | НАЧИН ДОКАЗИВАЊА |
| --- | --- | --- |
| 1. | ПОСЛОВНИ КАПАЦИТЕТ | А) Решење АЛИМС-а, у виду неоверене копије. б) фотокопија Уговора са произвођачем или Изјава или Потврда Произвођача предметног добра или његовог генералног дистрибутера, да је овлашћени продавац и сервисер предметних добара у гарантном и постгарантном року. в) каталог или извод из каталога или проспект произвођача, на српском језику,са означеним/маркираним добром које нуди. Доказ се доставља у виду неоверене фотокопије. г) стандард ИСО 13485 или одговарајући |
|  | а) Понуђач је у обавези да достави - Решење издато од стране Агенције за лекове и медицинска средства Србије о дозволи за стављање у промет сваког добра које је предмет јавне набавке. б) Да је Понуђач овлашћени продавац и сервисер предметног добра на територији Р.Србије. в) Понуђач је у обавези да испуњавање техничких карактеристика докаже достављањем каталога или извода из каталога или проспектом произвођача из кога се може несумњиво утврдити да понуђено добро испуњава захтеване техничке карактеристике. Ако захтевано добро не испуњава све техничке карактеристике Наручилац ће понуду Понуђача одбити као неодговарајућу. г) понуђач је у обавези да достави доказ о испуњавању стандарда за сервис и продају медицинске опреме, како би се обезбедила адекватна техничка подршка и сервисирање у гарантном и постгарантном року. |  |

У делу " УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА " додаје се додатни услов под г) и гласи:

- ДОДАТНИ УСЛОВИ

1) Пословни капацитет, услов под редним бројем 1. наведен у табеларном приказу додатних услова – Доказ:

а) Решење  АЛИМС-а, у виду неоверене копије.

б) фотокопија Уговора са произвођачем или Изјава или Потврда Произвођача предметног добра или његовог генералног дистрибутера, да је овлашћени продавац и сервисер предметних добара у гарантном и постгарантном  року.

в) каталог или извод из каталога или проспект произвођача, на српском језику,са означеним/маркираним добром које нуди. Доказ се доставља у виду неоверене фотокопије.

г) Стандард ИСО 13485 или одговарајући.

Рок за подношење понуда остаје непромењен.

Наручилац ће измену и допуну конкурсне документацији без одлагања објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет-страници.

Измена и допуна конкурсне документације чини саставни део исте. Остали делови Конкурсне документације остају непромењени.

Комисија за јавну набавку, с.р.