ОПИС И СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРЕДМЕТА, УСЛОВИ ИСПОРУКЕ ИЛИ ИЗВРШЕЊА

ПАРТИЈА 1 – ВАКУУМ СИСТЕМИ

Opsi

| Opis | Jed.mere | Količina |
| --- | --- | --- |
| 2 | 3 | 4 |
| Vakum epruvete za biohemiju sa gelom ) gel separatorom= 5ml | kom | 55.000 |
| Vakum epruvete za sedimentaciju , plastične, za očitavanje nakon 60 minuta | kom | 44.000 |
| Vakum epruvete za koagulaciju, od 2ml do 3,5ml | kom | 4.000 |
| Vakum epruvete za hematologiju (2 ili 3 ml) K2EDTA | kom | 55.000 |
| Igle za vakum sisteme | kom | 55.000 |
| Holderi sa mehanizmom za odbacivanje igle | kom | 20 |
| Holder za prenos krvi | kom | 10 |
| Bebi sistemi za uzorkovanje krvi, 21G | kom | 700 |
| Mini collect - mikro epruvete za kapilarnu krv sa gelom 0,8ml | kom | 1.000 |
| Mini collect - mikro epruvete za kapilarnu krv sa gelom 0,5ml K2EDTA | kom | 2.500 |
| Lancete automatske sa dubinom uboda 1,5mm | kom | 1.500 |
| Lancete automatske sa dubinom uboda 2mm | kom | 2.000 |
| Komplet za mikrosedimentaciju a-50 | kom | 4 |
| Test tubes PS 12*75 plastične epruvete sa poklopcem ili čepom; epruvete i čepovi moraju biti istog lota | kom | 1.000 |

Напомена:

- На унутрашњем паковању узорака морају бити видљиви називи вакутајнера и ознаке техничких карактеристика тражених у табели и морају бити адекватних боја. Сва предметна добра, осим за ставкe 13 и 14, морају бити од истог произвођача.

- Понуђач је дужан да за време трајања предметног уговора Наручиоцу обезбеди на коришћење без надокнаде по 25 (двадесет и пет) одговарајућих сталака за седиментацију и биохемију.

Наведене количине  су оквирног карактера. Наручилац се не обавезује да ће за време трајања уговора наручити све процењене количине, већ може наручити количине у зависности од својих конкретних потреба.

Испорука предметних добара вршиће се сукцесивно, по потреби и на захтев Наручиоца, на адреси Наручиоца – Булевар Милутина Миланковића 2, и то у року који не може бити дужи од 5 дана од дана захтева Наручиоца.

Рок трајања испоручених добара не сме бити краћи од 6 месеци.

Рок плаћања је 90 дана од дана пријема рачуна. Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.

ДОСТАВА УЗОРАКА:

Понуђач је у обавези да достави узорке за  партију 1 - вакуум системи на начин одређен у конкурсној документацији.