ОПИС И СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРЕДМЕТА, УСЛОВИ ИСПОРУКЕ ИЛИ ИЗВРШЕЊА

ПАРТИЈА 4 – СТАКЛО

Opsi

| Opis | Jed.mere | Količina |
| --- | --- | --- |
| 2 | 3 | 4 |
| POKROVNO STAKLO 18 X 18 | A-100 | 500 |
| POKROVNO STAKLO 24 X 50 | A-100 | 30 |
| PREDMETNO STAKLO pre-cleaned, debljine 1-1.2mm, dimenzija 25 X 75mm , peskirana za pisanje sa jedne strane, oborenih ivica pod uglom od 45 stepeni. | A-50 | 60 |
| PREDMETNO STAKLO debljina 1,0 mm, dimenzija 26 X 76mm. | A-50 | 40 |

Наведене количине  су оквирног карактера. Наручилац се не обавезује да ће за време трајања уговора наручити све процењене количине, већ може наручити количине у зависности од својих конкретних потреба.

Испорука предметних добара вршиће се сукцесивно, по потреби и на захтев Наручиоца, на адреси Наручиоца – Булевар Милутина Миланковића 2, и то у року који не може бити дужи од 5 дана од дана захтева Наручиоца.

Рок трајања испоручених добара не сме бити краћи од 6 месеци.

Рок плаћања је 90 дана од дана пријема рачуна. Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.

ДОСТАВА УЗОРАКА:

Понуђач је у обавези да достави узорке за  партију 4 - стакло на начин одређен у конкурсној документацији.