ОПИС И СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРЕДМЕТА, УСЛОВИ ИСПОРУКЕ ИЛИ ИЗВРШЕЊА

ПАРТИЈА 3 - ОРТОДОНЦИЈА

Opsi

| Red.br. | OPIS | Jed.mere | Količina |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Šraf ortodontski - različitih veličina po standardima CE (mini 6,5mm i obrt 0,7mm, srednji od 7 -7,5mm i obrt 0,8mm), bravica sa navojem mora biti dobro zaštićena kvalitetnom zaštitnom plastikom, slobodni delovi moraju biti fiksirani | kom | 500 |
| 2 | Šraf ortodontski - različitih veličina po standardima CE (maxi 7,5mm 1 obrt 0,8mm), bravica sa navojem mora biti dobro zaštićena kvalitetnom zaštitnom plastikom, slobodni delovi moraju biti fiksirani | kom | 500 |
| 3 | Šraf ortodontski - bertoni - u 3 pravca sa 3 strelice po standardima CE (širenje 4mm 1 obrt. 0,35mm), centralni deo mora biti dobro zaštićen kvalitetnom plastikom | kom | 30 |
| 4 | Ort.srafovi, Dentaurum 600-502 ili odg. ,pojedin.pom. Zaštitna bravica mora biti sa navojem, zaštićena kvalitetnom plastikom, a slobodni delovi moraju biti fiksirani. | kom | 40 |
| 5 | Ort.srafovi, Dentaurum 600-602 ili odg., otvoreni.Zaštitna bravica mora biti sa navojem, zaštićena kvalitetnom plastikom, a slobodni delovi moraju biti fiksirani. | kom | 10 |
| 6 | Ort.srafovi,(Dentaurum 602-606 ili odgovarajuće), trokraki.Zaštitna bravica mora biti sa navojem, zaštićena kvalitetnom plastikom, a slobodni delovi moraju biti fiksirani. Širenje 4mm, 1 obrt 0,35mm | kom | 30 |
| 7 | Ort.srafovi, Dentaurum 606-600 ili odg. lepezasto š.Zaštitna bravica mora biti sa navojem, zaštićena kvalitetnom plastikom, a slobodni delovi moraju biti fiksirani. Širenje 7mm, 1obrt 0,80mm | kom | 30 |
| 8 | Ort.srafovi, (Dentaurum 606-701 ili odgovarajući) lepez.šir.DV Zaštitna bravica mora biti sa navojem, zaštićena kvalitetnom plastikom, a slobodni delovi moraju biti fiksirani. Širenje 5mm, 1obrt 0,80mm | kom | 10 |
| 9 | Žica 0,6mm - super elastična od plemenitog čelika, čvrstoće 1800-2000 N/mm CE 483 ili ekvivalent; pak a-40m | pak | 1 |
| 10 | Žica 0,7 mm - super elastična od plemenitog čelika čvrstoće 1800-2000 N/mm Ce 483 ili ekvivalent; pak a-30m | pak | 10 |
| 11 | Žica 0,8mm - super elastična od plemenitog čelika čvrstoće 1800-2000 N/mm Ce 483 ili ekvivalent;Pakovanje a-20m | pak | 2 |
| 12 | Žica 0,9mm - super elastična od plemenitog čelika čvrstoće 1800-2000 N/mm Ce 483 ili ekvivalent; Pakovanje a-10m | pak | 2 |

Наведене количине  су оквирног карактера. Наручилац се не обавезује да ће за време трајања уговора наручити све процењене количине, већ може наручити количине у зависности од својих конкретних потреба.

Испорука предметних добара вршиће се сукцесивно, по потреби и на захтев Наручиоца,  у року који не може бити дужи од 5 дана од дана захтева Наручиоца.

Место испоруке добара је франко магацин Наручиоца, на адреси Др Емила Гаврила 25, Зрењанин.

Рок плаћања је 90 дана од дана пријема рачуна.

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.

Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.

ДОСТАВА УЗОРАКА:

Понуђач је у обавези да достави узорке за  све ставке из партије 3- ортодонција, на начин одређен у конкурсној документацији.