ОПИС И СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРЕДМЕТА, УСЛОВИ ИСПОРУКЕ ИЛИ ИЗВРШЕЊА

ПАРТИЈА 4 – КАНАЛНИ ИНСТРУМЕНТИ ЗА ЕНДОДОНЦИЈУ И БОРЕРИ

| Red.br. | OPIS | Jed.mere | Količina |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Kanalni instrumenti, ručni,proširivači,ker,razni asortiman: 15-40; 45-80 dužine 25mm pak a-6 | pak | 15 |
| 2 | Kanalni instrumenti, ručni,proširivači,ker,razni asortiman: 15-40; 45-80 dužine 31mm pak a-6 | pak | 5 |
| 3 | Kanalni instrumenti, ručni proširivači,ker debljine 0,6 mm dužine 25mm Pakovanje a-6 | pak | 3 |
| 4 | Kanalni instrumenti, ručni proširivači,kerr debljine 0,8 mm, dužina 25mmPakovanje a-6 | pak | 3 |
| 5 | Kanalni instrumenti, ručni proširivači,kerr debljine 10, dužina 25mm Pakovanje a-6 | pak | 3 |
| 6 | Instrument ručni po Hedstromu. Asortiman 15-40;45-80, dužine 25mm pak a-6 | pak | 15 |
| 7 | Instrument ručni po Hedstromu. Asortiman 15-40;45-80, dužine 31mm pak a-6 | pak | 5 |
| 6 | Instrumenti mašinski - lentulo spirale;veličina 25-40, Pak a-4 | pak | 5 |
| 7 | Nerv igle, pakovanje a-10 | pak | 5 |
| 8 | Mašinski proširivači za reviziju kanalnih punjenja, (BOJTELROK) raznih veličina | kom | 6 |
| 9 | Dijamant boreri za turbinu, raznih oblika i veličina, dužina 22mm | kom | 95 |
| 10 | Dijamant boreri za turbinu, raznih oblika i veličina, dužina 26mm | kom | 30 |
| 11 | Hirurški karbidni boreri za nasadnik raznih oblika i veličina | kom | 5 |
| 12 | Karbidni boreri za turbinu-za sečenje metalo-keramičkih krunica i mostova | kom | 15 |
| 13 | Karbidni boreri za kolenjak, raznih oblika i veličina, dužine 22mm | kom | 100 |
| 14 | Karbidni boreri za kolenjak, raznih oblika i veličina, dužine 26mm | kom | 25 |

Opsi

Наведене количине  су оквирног карактера. Наручилац се не обавезује да ће за време трајања уговора наручити све процењене количине, већ може наручити количине у зависности од својих конкретних потреба.

Испорука предметних добара вршиће се сукцесивно, по потреби и на захтев Наручиоца,  у року који не може бити дужи од 5 дана од дана захтева Наручиоца.

Место испоруке добара је франко магацин Наручиоца, на адреси Др Емила Гаврила 25, Зрењанин.

Рок плаћања је 90 дана од дана пријема рачуна.

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.

Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.

ДОСТАВА УЗОРАКА:

Понуђач је у обавези да достави узорке за  ставку 10- дијамант борери за турбину,разних облика и величина, дужина 26мм, и за ставку 14- карбидни борери за колењак, разних облика и величина, дужина 26мм,  на начин одређен у конкурсној документацији.