ОПИС И СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРЕДМЕТА, УСЛОВИ ИСПОРУКЕ ИЛИ ИЗВРШЕЊА

ПАРТИЈА 1 – ЗАВОЈНИ МАТЕРИЈАЛ

Opsi

| Redni broj | Opis | Jed.mere | Količina |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nesterilna pamučna gaza, gustina tkanja 17 (10+7), finoća predje 50/1Nm(20tex.). Pakovanje - 100m /1 | pak | 200 |
| 2 | Nesterilna pamučna gaza, gustina tkanja 17 (10+7), finoća predje 50/1Nm(20tex.). Pakovanje - 10m /1 | pak | 3700 |
| 3 | Sterilna pamučna gaza, gustina tkanja 17 (10+7), finoća predje 50/1Nm(20tex.).Utkani rub. Pakovanje - 1m /1 | pak | 2.500 |
| 4 | Sterilna pamučna gaza, gustina tkanja 17 (10+7), finoća predje 50/1Nm(20tex.).Utkani rub. Pakovanje - 0.5m /1 | pak | 2.900 |
| 5 | Sterilna pamučna gaza, gustina tkanja 17 (10+7), finoća predje 50/1Nm(20tex.).Utkani rub. Pakovanje - 0.25m /1 | pak | 2.500 |
| 6 | Sterilna vazelinska gaza. Dimenzije 10x10cm. Pojedinačno pakovana | kom | 1.000 |
| 7 | Komprese sterilne 5x5 cm, gustina tkanja 17(10+7), finoća predje 50/1Nm (20tex). Pojedinačno pakovanje | kom | 25.000 |
| 8 | Vata pamučna, prečišćena,upijajuća, bele boje od vlakana prosečne dužine najmanje 10mm. Pak. 1kg | kom | 200 |
| 9 | Vata papirna, izradjena od visoko beljenog celuloznog vlakna sečenog na tanke listove i složene u celinu. | kg | 400 |
| 10 | Fiksator za braunile - flaster za fiksaciju intravenske braunile,koji ima providnu foliju, sterilni jastučić i prorez za braunilu na sredini | kom | 1.200 |
| 11 | Fiksacioni, pamučni flaster na kalemu - 5 cm x 5 m, za fiksiranje gaza, zavoja, igala. Pak. 1/1 | kom | 1.000 |
| 12 | Fiksacioni flaster na kalemu - svleni, 5 cm x 5 m, za fiksiranje gaza, zavoja, igala. Pak. 1/1 | kom | 900 |
| 13 | Kaliko zavoj sa utkanim rubom, gustine tkanja 24(14+10)cm2 i finoćom predje 50/1Nm(20tex). 10cmx5m. Pak.1/1 | kom | 3.000 |
| 14 | Kaliko zavoj sa utkanim rubom, gustine tkanja 24(14+10)cm2 i finoćom predje 50/1Nm(20tex). 8cmx5m. Pak.1/1 | 5m | 3.000 |
| 15 | Kaliko zavoj sa utkanim rubom, gustine tkanja 24(14+10)cm2 i finoćom predje 50/1Nm(20tex). 5cmx5m. Pak.1/1 | 5m | 3.000 |

Означавање паковања завојног материјала:

1.Назив и адреса произвођача или овлашћеног заступника

2. Назив производа

3. Серијски број

4.Тежина у грамима/дужина/ширина

5.Да ли је стерилан

6.Сировински састав

7.Рок употребе

-На паковању газа, компреса и завоја поред поменутог, још и: финоћа пређе и густина ткања.

Наведене количине  су оквирног карактера. Наручилац се не обавезује да ће за време трајања уговора наручити све процењене количине, већ може наручити количине у зависности од својих конкретних потреба.

Испорука предметних добара вршиће се сукцесивно, по потреби и на захтев Наручиоца,  у року који не може бити дужи од 5 дана од дана захтева Наручиоца.

Место испоруке добара је франко магацин Наручиоца, на адреси Др Емила Гаврила 25, Зрењанин.

Рок плаћања је 90 дана од дана пријема рачуна.

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.

Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.