ОПИС И СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРЕДМЕТА, УСЛОВИ ИСПОРУКЕ ИЛИ ИЗВРШЕЊА

ПАРТИЈА 3 – ШПРИЦЕВИ

| Redni broj | Opis | Jed.mere | Količina |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Špric 10ml PVC trodelni | kom | 5.000 |
| 2 | Špric 1ml PVC sa iglom koja je fiksirana za brizgalicu | kom | 80 |
| 3 | Špric 20ml PVC trodelni | kom | 17.000 |
| 4 | Špric 2ml PVC trodelni | kom | 33.000 |
| 5 | Špric 50ml PVC trodelni | kom | 25 |
| 6 | Špric 5ml PVC trodelni | kom | 21.000 |
| 7 | Špric 1ml PVC bez igle | kom | 100 |

Opsi

Опис предметних добара:

Шприцеви морају да су троделни, стерилни, за једнократну употребу и појединачно паковани. Цилиндар и клип шприца су израђени од полипропилена медицинског квалитета. Цилиндар је провидан, што омогућава брзо и прецизно дозирање. Граничник на клипу шприца израђен је од интертне синтетичке гуме која је компатибилна са свим лековима. Клип мора лако и прецизно да се покреће дуж целе унутрашњости цилиндра шприца. Са luer-slip стандардним наставком за све игле.

На унутрашњем паковању шприца морају бити наведени најмање следећи подаци:

- назив добра (медицинског средства)

- метод стерилизације

- ознака да је производ стерилан, нетоксичан, апироген и да је за једнократну употребу

- рок употребе

- број лота или серијски број

Наведене количине  су оквирног карактера. Наручилац се не обавезује да ће за време трајања уговора наручити све процењене количине, већ може наручити количине у зависности од својих конкретних потреба.

Испорука предметних добара вршиће се сукцесивно, по потреби и на захтев Наручиоца,  у року који не може бити дужи од 5 дана од дана захтева Наручиоца.

Место испоруке добара је франко магацин Наручиоца, на адреси Др Емила Гаврила 25, Зрењанин.

Рок плаћања је 90 дана од дана пријема рачуна.

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.

Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.