ОПИС И СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРЕДМЕТА, УСЛОВИ ИСПОРУКЕ ИЛИ ИЗВРШЕЊА

ПАРТИЈА 5 – СУВИ СТЕРИЛИЗАТОР

Opsi

Минималне техничке карактеристике које стерилизатор мора да има:

1. Суви стерилизатор запремине минимално 50л

2. Подесиви термостат

3. Термостат 20c-250c

3. Осетљивост +/-2%

4. Снага минимално 1200W

5. Тајмер за окретање

6. Ручна контрола

7. Аутоматско затварање

8. Звучно упозорење

9. Контрола прекидача поклопца

10. Држач посуда ( хватаљка )

11. Минимално једна метална полица

Понуђач је дужан да у каталогу или изводу из каталога означи (нпр. подвуче, заокружи и сл.) добро које нуди (комерцијални назив) и каталошку ознаку добра које је навео у Обрасцу понуде, као и да понуђено добро обележи у каталогу редним бројем ставке (добра).

Уколико се у каталогу не налази шифра/ознака артикла, понуђач је у обавези да достави изјаву на свом меморандуму, потписану од стране овлашћеног лица, са ознакама, шифрама и сл.под којима се предметна добра поручују, са називом материјала, произвођача и увозника.

Изјава не замењује каталог/извод из каталога и други документ који се доставља као доказ тражених техничких карактеристика, већ се доставља уз тражени каталог, односно извод из каталога и др.

Наручилац задржава право да провери минималне техничке карактеристике захтеване конкурсном документацијом у фази стручне оцене понуда, на самом апарату.

- Рок испоруке добара: не дуже од 40 дана  од дана захтева Наручиоца

- Гаранција за предметно добро не може бити краћа од 12 месеци од дана испоруке.

- Инсталација и сервис су обезбеђени и урачунати у цену предметног добра.

- Апликативна обука је обезбеђена и урачуната у цену.

Место испоруке добра је на адреси Наручиоца, Др Емила Гаврила 25, у Зрењанину.

Рок плаћања је 15 дана од дана пријема рачуна.

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.

Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.