ОПИС И СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРЕДМЕТА, УСЛОВИ ИСПОРУКЕ ИЛИ ИЗВРШЕЊА

Минималне карактеристике спирометра

Спирометар се састоји од

-	Ситем за мерење спирометрије - пнеумотахограф

-	Софтвер

-	Калибрациона пумпа од 3 литра

-	ПЦ рачунар, монитор и штампач

-	Статив који омогућава изођење теста на начин да пацијент не држи систем за мерење у рукама

-	Амбијентални модул који је везан за спирометар и аутоматски преноси податке о температури, ваздушном притиску и влажности у софтвер спирометра.

Апарат има могућност мерења:

-	Спора спирометрија

-	Кривуља проток волумена

-	Максимална вољна вентилација

-	Бронходилататорски тест

Апарат мора да садржи и софтвер за бронхопровокацијско мерење

Софтвер за калбрацију мора имати следеће могућности:

-	Калибрација

-	’’Тхрее Флоw Протокол’’ Калибрација

Софтвер за мерење треба да садржи:

-	Индикатор за успешан крај теста

-	Индикатор за достизање платоа у издаху

-	Индикатор у боји за класификацију мерења

-	Индикатор у боји за репродуцибилност мерења

Привредни субјекат је у обавези да, без надокнаде и о свом трошку, изврши инсталацију, пуштање у рад апарата, као и да спроведе обуку запослених за рад на апарату, по налогу наручиоца.

Сервис је обезбеђен и урачунат у цену предметног добра.

Рок  испоруке предметног добра не може бити дужи од 50 дана од дана закључења уговора.

Место испоруке предметног добра је на адреси Наручиоца - др Емила Гаврила 25, Зрењанин .

Гарантни рок не може бити краћи од 12 месеци од дана испоруке и пуштања у рад.

Зрењанин, у року који не може бити дужи од 40 дана од дана закључења уговора.

Гарантни рок не може бити краћи од 24 месеца од дана пуштања предметног добра у рад.

90 дана од дана издавања рачуна.