NABAVKA RADOVA – SANACIJE OBJEKATA OP 24/23

PARTIJA 1- Dovod i odvod vode u 6.zdravstvenoj stanici

| RB | VRSTA RADOVA | J M | Količina | Jedinična cena bez PDV-a | Ukupno (količina x cena po jedin.mere bez PDV-a) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Demontaža instalacija u kupatilu -wc šolja | kom | 1 |  |  |
| 2 | Demontaža instalacija u kupatilu-lavabo | kom | 1 |  |  |
| 3 | Demontaža instalacija u kupatilu-vodokotlić | kom | 1 |  |  |
| 4 | Demontaža instalacija u kupatilu-slavina | kom | 1 |  |  |
| 5 | Vodoinsatalterski radovi na izvlačenju novih točećih mesta sa potrebnim gradjevinskim radovima i materijalom | pauš | 1 |  |  |
| 6 | Nabavka i ugradnja sanitarne opreme - lavabo | kom | 1 |  |  |
| 7 | Nabavka i ugradnja sanitarne opreme vodokotlić | kom | 1 |  |  |
| 8 | Nabavka i ugradnja Ka ventil | kom | 1 |  |  |
| 9 | Nabavka i ugradnja sanitarne opreme | kom | 1 |  |  |
|  | Ukupan iznos bez PDV-a: |  |  |
|  | Iznos PDV-a: |  |  |
|  | Ukupan iznos sa PDV-om: |  |  |

НАПОМЕНА:    Уговорена цена је фиксна и коначна и обухвата цену радова, материјала, опреме и услуга неопходних за извршење уговора.