ОПИС И СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРЕДМЕТА, УСЛОВИ ИСПОРУКЕ ИЛИ ИЗВРШЕЊА

РАДОВА

Санације објеката ОП 24/23

ПАРТИЈА 1 – Довод и одвод воде у 6.здравственој станици

OpпsiП

| RB | VRSTA RADOVA | J M | Količina |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Demontaža instalacija u kupatilu -wc šolja | kom | 1 |
| 2 | Demontaža instalacija u kupatilu-lavabo | kom | 1 |
| 3 | Demontaža instalacija u kupatilu-vodokotlić | kom | 1 |
| 4 | Demontaža instalacija u kupatilu-slavina | kom | 1 |
| 5 | Vodoinsatalterski radovi na izvlačenju novih točećih mesta sa potrebnim gradjevinskim radovima i materijalom | pauš | 1 |
| 6 | Nabavka i ugradnja sanitarne opreme - lavabo | kom | 1 |
| 7 | Nabavka i ugradnja sanitarne opreme vodokotlić | kom | 1 |
| 8 | Nabavka i ugradnja Ka ventil | kom | 1 |
| 9 | Nabavka i ugradnja sanitarne opreme | kom | 1 |

Извођач радова се обавезује да почне са извршењем уговора одмах по ступању уговора на снагу.

Рок за извођења предметних радова је 10 дана од дана закључења уговора.

Место извођења радова је 6.здравствена станица

Рок плаћања је 30 дана од дана пријема рачуна.

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.

Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.

Уговорена цена је фиксна и коначна и обухвата цену радова, материјала, опреме и услуга неопходних за извршење уговора.

Извођач радова даје гаранцију за квалитет изведених радова и за уграђени материјал/опрему, у трајању од 24 месеца  рачунајући од дана званичне примопредаје радова.

Извођач сноси пуну одговорност за обезбеђење места извођења радова, поштовање прописа о заштити на раду и заштити животне средине, као и за евентуално причињену штету трећим лицима.

Потенцијални Понуђачи , пре подношења понуде, могу посетити локацију на којој ће се изводити радови који су предмет јавне набавке, како би стекли увид у све информације које су неопходне за припрему понуде. Заказивање се врши на телефон 062/8042089 Бојана Кеврешан.