ОПИС И СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРЕДМЕТА, УСЛОВИ ИСПОРУКЕ ИЛИ ИЗВРШЕЊА

РАДОВА

Санације објеката ОП 24/23

ПАРТИЈА 2 – Молерски радови у амбуланти Лукино село

OpпsiП

| RB | VRSTA RADOVA | J M | Količina |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Struganje zidova i plafona od nastalih oštećenja | m2 | 154 |
| 2 | Nabavka materijala, malterisanje i gletovanje zidova i plafona | m2 | 120 |
| 3 | Nabavka materijala, nanošenje podloge na zidove i plafone | m2 | 408 |
| 4 | Nabavka materijala, bojenje plafona poludisperzijom u beloj boji u dva sloja | m2 | 88 |
| 5 | Nabavka materijala, bojenje zidova poludisperzijom u dva sloja po ženji naručioca ( žuta i zelena) | m2 | 320 |

Извођач радова се обавезује да почне са извршењем уговора одмах по ступању уговора на снагу.

Рок за извођења предметних радова је 10 дана од дана закључења уговора.

Место извођења радова је амбуланта у Лукином селу.

Рок плаћања је 30 дана од дана пријема рачуна.

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.

Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.

Уговорена цена је фиксна и коначна и обухвата цену радова, материјала, опреме и услуга неопходних за извршење уговора.

Извођач радова даје гаранцију за квалитет изведених радова у трајању од 12 месеци  рачунајући од дана званичне примопредаје радова.

Извођач сноси пуну одговорност за обезбеђење места извођења радова, поштовање прописа о заштити на раду и заштити животне средине, као и за евентуално причињену штету трећим лицима.

Потенцијални Понуђачи , пре подношења понуде, могу посетити локацију на којој ће се изводити радови који су предмет јавне набавке, како би стекли увид у све информације које су неопходне за припрему понуде. Заказивање се врши на телефон 062/8042089 Бојана Кеврешан.