NABAVKA RADOVA – SANACIJE OBJEKATA OP 24/23

PARTIJA 5- Sanacija razvojnog savetovališta

| RB | VRSTA RADOVA | J M | Količina | Jedinična cena bez PDV-a | Ukupno (količina x cena po jedin.mere bez PDV-a) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Skidanje zida od lezonita u debljini od 10cm i odnošenje šuta. ( jedna vrata ostaju za ponovnu ugradnju).Voditi računa o elektro instalaciji koja se nalazi na tom zidu. | m2 | 22.13 |  |  |
| 2 | Skidanje keramičkih pločica sa zida i odnošenje šuta | m2 | 2 |  |  |
| 3 | Postavljanje novog pregradnog zida od gipsanig ploča od 12,5mm, sa potrebnim ukrućenjem i ugradnjom postojećih vrata 90x200 | m2 | 6 |  |  |
| 4 | Bojenje zidova belom bojom u dva sloja sa potrebnim struganjem i gletovanjem | m2 | 85 |  |  |
| 5 | Bojenje sokle uljanom belom bojom u dva sloja | m2 | 44 |  |  |
| 6 | Čišćenje radijatora i cevi od grejanja žičanom četkom. Bojenje u dva sloja belom bojom za radijatore radijatori su dimenzije 50x20x70 16 rebara, 12mx1” cevi | kom | 16 |  |  |
| 7 | Izmeštanje elektro instalacije za prekidač | kom | 1 |  |  |
| 8 | Postavljanje LED panela 60x60 | kom | 3 |  |  |
| 9 | Popravka poda gde je skinut zid | m2 | 6m2 |  |  |
|  | Ukupan iznos bez PDV-a: |  |  |
|  | Iznos PDV-a: |  |  |
|  | Ukupan iznos bez PDV-a: |  |  |

НАПОМЕНА:    Уговорена цена је фиксна и коначна и обухвата цену радова, материјала, опреме и услуга неопходних за извршење уговора.