ОПИС И СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРЕДМЕТА, УСЛОВИ ИСПОРУКЕ ИЛИ ИЗВРШЕЊА

РАДОВА

Санације објеката ОП 24/23

ПАРТИЈА 6 – Санација пода у Специјалистичкој

OpпsiП

| RB | VRSTA RADOVA | J M | Količina |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dobro očistiti pod od prašine i neželjenih delova | m2 | 90 |
| 2 | Izliti izravnajuću podlogu | m2 | 90 |
| 3 | Zalepiti PVC pod u rolni, odgovarajućim lepkom sa podignutim ivicama po zidovima i spojeve spojiti trakom za spajanje, da ne ulazi nečistoća i vlaga. | m2 | 90 |

Извођач радова се обавезује да почне са извршењем уговора одмах по ступању уговора на снагу.

Рок за извођења предметних радова је 5 дана од дана закључења уговора.

Ради несметаног функционисања установе, радове је неопходно урадити нерадним данима.

Место извођења радова је зграда Специјалистичке, Бул. Милутина Миланковића 2.

Рок плаћања је 30 дана од дана пријема рачуна.

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.

Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.

Уговорена цена је фиксна и коначна и обухвата цену радова, материјала, опреме и услуга неопходних за извршење уговора.

Извођач радова даје гаранцију за квалитет изведених радова у трајању од 24 месеца  рачунајући од дана званичне примопредаје радова.

Извођач сноси пуну одговорност за обезбеђење места извођења радова, поштовање прописа о заштити на раду и заштити животне средине, као и за евентуално причињену штету трећим лицима.

Потенцијални Понуђачи , пре подношења понуде, могу посетити локацију на којој ће се изводити радови који су предмет јавне набавке, како би стекли увид у све информације које су неопходне за припрему понуде. Заказивање се врши на телефон 062/8042089 Бојана Кеврешан.