NABAVKA RADOVA – RADOVI NA ELEKTROINSTALACIJI U AMBULANTI EČKA  OP 27/23

Napajanje iz GRO do RT PO, RT1, RT 2, RT 3:Isporuka i polaganje kablova tipa PPOO 4x10mm2 polaganjem u zid i ispod maltera u unutrašnjost objekta. Isporuka, ugradja i povezivanje GROi RT i pripadajuće opreme. Kabel se polaže u zid, odnosnoplafon ispod maltera.

Montaža i isporuka elemenata unutar RT PO, RT 1, RT 2 i RT 3 i instalacije potrošača.

| Broj stavke | Materijal ili predviđeni radni sati | Količina | Jedinica mere | Jedinična cena | Ukupno dinara bez PDV-a |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | KABEL PPOO4x10MM2 | 97 | m |  |  |
| 2. | Orman dvokrilni, metalni sa bravicom 800x1000 GRO | 1 | kom |  |  |
| 3. | Redna stezaljka RS 16/4 SINTERMETAL ili odgovarajuće | 4 | kom |  |  |
| 4. | Teretna sklopka, MC2, 3p,In 200A | 1 | kom |  |  |
| 5. | Automatski osigurač ETIMAT 40A 1P C 6ka ETI 2141518 ili odgovarajuće | 12 | kom |  |  |
| 6. | Sitno montažni materijal (vijci, šrafovi, cevi, uvodnice i sl) | 1 | paušalno |  |  |
| 7. | Rad na polaganju kablova, montaži opreme i povezivanju | 150 | sat |  |  |
| 8. | Kabel N2XH 3x2, 5 mm2 | 2120 | m |  |  |
| 9. | Kabel N2XH 3x1, 5 mm2 | 261 | m |  |  |
| 10. | E orman 600x400x200 Atlantic ili odgovarajuće | 4 | m |  |  |
| 11. | Automatski osigurač Etimat 16A 1P C 6ka ili odgovarajuće | 60 | kom |  |  |
| 12. | Automatski osigurač Etimat 10A 1P B 6ka ili odgovarajuće | 8 | kom |  |  |
| 13. | Aling expirience komplet 7M (3 šuko+euro+dozna, nosač maska ) belo ili odgovarajuće | 35 | kom |  |  |
| 14. | Sklopka diferencijalna –FID EFI 2AC 16/0 3A | 16 | kom |  |  |
| 15. | Sklopka diferencijalna –FID EFI 4AC 25/0 03A | 4 | kom |  |  |
| 16. | Priključnica dvopolna 16A telo porcelan belo Aling expirience ili odgovarajuće | 36 | kom |  |  |
| 17. | Svetiljka LED tip A ( 36W 600x600mm) montaža na plafon sa nosačem | 47 | kom |  |  |
| 18. | Svetiljka LED tip B 15W montaža na zid vodootporna | 11 | kom |  |  |
| 19. | Svetiljka LED tip C 50W montaža na zid vodootporna za spoljašnju montažu | 2 | kom |  |  |
| 20. | Svetiljka protivpanična za montažu na zid | 23 | kom |  |  |
| 21. | Prekidač jednopolni sa indikacijom 16A belo Aling expirience komplet nosač i maska ili odgovarajuće | 25 | kom |  |  |
| 22. | Prekidač naizmenični belo Aling expirience komplet ili odgovarajuće | 10 | kom |  |  |
| 23. | Sitno montažni materijal (p/f žica, hilzne,redne stezaljke rst šina, din šina,vijci, spojke,gips) | 1 | kom |  |  |
| 24. | Radni sati | 810 | sati |  |  |
|  |  |  |  | Ukupan iznos bez PDV-a: |  |
|  |  |  |  | Iznos PDV-a: |  |
|  |  |  |  | Ukupan iznos sa PDV-om: |  |

НАПОМЕНА:    Уговорена цена је фиксна и коначна и обухвата цену радова, материјала, опреме и услуга неопходних за извршење уговора.