NABAVKA RADOVA – SANACIJE OBJEKATA OP 28/23

PARTIJA 1- SANACIJA AMBULANTE U MELENCIMA

| RB | VRSTA RADOVA | J M | Količina | Jedinična cena bez PDV-a | Ukupno (količina x cena po jedin.mere bez PDV-a) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sečenje grana brestova, koja se naslanjaju na objekat,uz pomoć auto korpe na visini od 6 i više metara. Potrebno je oblikovati 4 krošnje zbog začepljavanja oluka. Isečene grane odneti na najbližu deponiju do 3km | kom | 4 |  |  |
| 2 | Čišćenje horizontalnih oluka iz auto korpe na visini od 6m. Odnošenje otpada na udaljenost od 3km. Obračun šuta po m | m | 25 |  |  |
| 3 | Obrada špaleta na aluminijumskim prozorima sa dvorišne spoljnje strane. Postavljanje spoljnje i unutrašnje doprozorske daske, u prostorijama ( odmor, intervencija i savetovalište). Dimenzije prozora: - 155 x 130 kom 3 205 x 148 kom 1. U cenu ulazi i nabavka potrebnog materijala. | kom | 3+1 |  |  |
| 4 | Oblaganje pregradnog zida, jer je pukao horizontalno, gipsanim pločama od 12,5mm, sa obe strane na aluminijumskim nosačima, sa otvorom za vrata. Dimenzija pregradnog zida je 600 x350, a vrata su 102x205. U cenu ulazi i nabavka potrebnog materijala | m2 | 45 |  |  |
| 5 | Obrada spojeva, gletovanje zida i bojenje belom poludisperzijom u dva sloja. | m2 | 45 |  |  |
| 6 | Skidanje i lepljenje sokle od keramičkih podnih pločica sa pregradnog zida. U visini od 10cm. Pločice lepiti lepkom za pločice, postavljene pločice fugovati i pločice očistiti. U cenu ulazi I nabavka potrebnog materijala | m2 | 3 |  |  |
| 7 | Proveriti crepove na krovu da li dobro naležu, zamenuti sve polomljene. U cenu ulazi i nabavka crepova. | m2 | 5 |  |  |
| 8 | Proveriti limene opšivke oko dimnjaka. Ako je potrebno zamenuti ih novim. U cenu ulazi nabavka i zamena opšivki. | kom | 6 |  |  |
| 9 | Proveriti ispravnost dimnjačkih otvora za čišćenje dimnjaka. Ako je potrebno zamenuti novim. U cenu ulazi i nabavka vratanca za dimnjak. | kom | 6 |  |  |
| 10 | Zamena ,,armstrong” ploča sa plafona, koje su oštećene, dimenzije 60x60cm, debljina 1cm | kom | 20 |  |  |
|  | Ukupan iznos bez PDV-a: |  |  |
|  | Iznos PDV-a: |  |  |
|  | Ukupan iznos sa PDV-om: |  |  |

NAPOMENA:    Ugovorena cena je fiksna i konačna i obuhvata cenu radova, materijala, opreme i usluga neophodnih za izvršenje ugovora.