ОПИС И СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРЕДМЕТА, УСЛОВИ ИСПОРУКЕ ИЛИ ИЗВРШЕЊА

РАДОВА

Санације објеката ОП 28/23

ПАРТИЈА 3 – Замена олука на згради Специјалистичке и Дечијег диспанзера

OpпsiП

| RB | VRSTA RADOVA | J M | Količina |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Demontaža oluka i olučnih kuka, odnošenje na najbližu deponiju | m | 35 |
| 2 | Isporuka i montaža oluka i olučnih kuka sa svim potrebnim radovima, oluci su poluokrugli, horizontalni | m | 35 |
| 3 | Isporuka i montaža oluka i olučnih kuka sa svim potrebnim radovima, oluci su četvrtasti, horizontalni i vertikalni | m | 8 |

Извођач радова се обавезује да почне са извршењем уговора одмах по ступању уговора на снагу.

Рок за извођење предметних радова је 10 дана од дана закључења уговора.

Место извођења радова: зграда Специјалистичке и Дечији диспанзер.

Рок плаћања је 30 дана од дана пријема рачуна.

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.

Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.

Уговорена цена је фиксна и коначна и обухвата цену радова, материјала, опреме и услуга неопходних за извршење уговора.

Извођач радова даје гаранцију за квалитет изведених радова и за уграђени материјал/опрему, у трајању од најмање 12 месеци,  рачунајући од дана званичне примопредаје радова.

Извођач сноси пуну одговорност за обезбеђење места извођења радова, поштовање прописа о заштити на раду и заштити животне средине, као и за евентуално причињену штету трећим лицима.

Потенцијални Понуђачи , пре подношења понуде, могу посетити локацију на којој ће се изводити радови који су предмет јавне набавке, како би стекли увид у све информације које су неопходне за припрему понуде. Заказивање се врши на телефон 062/8042089 Бојана Кеврешан.