ОПИС И СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРЕДМЕТА, УСЛОВИ ИСПОРУКЕ ИЛИ ИЗВРШЕЊА

ПАРТИЈА 3 – БИОЛОШКА КОНТРОЛА СТЕРИЛИЗАЦИЈЕ

O

p

| Redni broj | Opis | Jed.mere | Količina |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Biološki indikatori za kontrolu parne sterilizacije; Temperatura sterilizacije 121 i 134 stepena C; prečnik ampule do 1 cm; pak.min 100/1 | pak | 3 |

si

Наведене количине  су оквирног карактера. Наручилац се не обавезује да ће за време трајања уговора наручити све процењене количине, већ може наручити количине у зависности од својих конкретних потреба.

Испорука предметних добара вршиће се сукцесивно, по потреби и на захтев Наручиоца,  у року који не може бити дужи од 5 дана од дана захтева Наручиоца.

Место испоруке добара је франко магацин Наручиоца, на адреси Др Емила Гаврила 25, Зрењанин.

Рок плаћања је 90 дана од дана пријема рачуна.

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.

Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.