## Partija 2
Partija 2 - Hemijska kontrola sterilizacije
Redni broj | Opis | Jed.mere | Količina | Popunjava ponuđač
|  |  |  | Cena po jed.mere bez PDV-a | Iznos (količina x cena po jedinici mere)
[6 empty] | Proizvođač | Zemlja porekla
1 | Hemijski indikator za kontrolu suve sterilizacije (T=min.160 stepeni) - samolepljive nalepnice u rolni, dim.min.33mm x 17mm, i min.1000 kom na rolni; | kom | 5
2 | Hemijski indikator za kontrolu suve sterilizacije (T=min.160 stepeni) - samolepljiva traka u rolni dim. min.19mm x 50m | kom | 4
3 | Hemijski indikator za kontrolu parne sterilizacije - traka u rolni, dim.min. 19mm x 50m; temperatura sterilizacije 121 i 134 stepena C; | kom | 2
UKUPNO bez PDV-a:
Iznos PDV-a:
UKUPNO sa PDV-om: